5.4.8. Благоустройство территорий.
          Мероприятия по благоустройству территорий разработаны в зависимости от инженерно – геологических условий осваиваемой территории с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории города, принятых в генеральном плане.

          Настоящим разделом приняты следующие инженерные мероприятия по обеспечению экономической целесообразности освоения территорий и повышению уровня благоустройства территорий города:

-   Защита от затопления и подтопления территории города и мероприятия по    понижению уровня грунтовых вод;

-   Благоустройство оврагов;

-   Мероприятия по обводнению на территории г.Чистополя;

-   Благоустройство оползневых склонов;

    -   Устройство набережной Куйбышевского водохранилища 

            (организация пляжа).

        Схема благоустройства территорий города выполнена на плане М 1:5000 

с сечением рельефа через 1м.    

Защита от затопления территории города

и мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

          Территория города расположена в пределах Прикамского плато, представляющего собой слабоволнистую равнину, расчлененную глубоковрезанными оврагами. 

          Организация поверхностного стока, учитывая наличие эрозионных 
процессов на рассматриваемой территории, имеет существенное значение.

          В настоящее время водосточная сеть на территории города отсутствует, что приводит к затоплению низких мест, подтоплению подвальных помещений, затоплению городских улиц, нарушению движения пешеходов и 

транспорта.

Проектирование водосточной сети города включает в себя установление бассейнов стока и определение трасс главных коллекторов.

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки 

и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории капитальной застройки закрытой системой. 

На территории жилых кварталов с индивидуальной застройкой и тер-

риториях зеленых насаждений в парках, садах и скверах запроектированы лотки для сбора и удаления поверхностной воды.

Вдоль дорог предусмотрены кюветы, они собирают воду с проезжей 

части и ограждают дорогу от затопления притекающими к ней поверхностными водами, выпадающими в виде дождя, а также и талых вод.       

          В неблагоприятных участках на территории города для сброса и отведения     в    водоемы или иные места поверхностных вод осуществляется устройство открытых водоотводных канав.

Наименьшие размеры трапецеидальных кюветов и канав принимаются 

по дну – 0,3 м и по глубине – 0,4 м.

          Глубина потока воды в канавах не должна быть более 1м. Запас глубины водостока над максимальным горизонтом воды принимается 0,2 м. Минимальный продольный уклон принимается 0,005 по дну кюветов и канав.

          Укрепление откосов и дна кюветов или канав осуществляется с помощью мощения камнем по грунту, асфальтирование откосов и дна асфальтовой смесью или асфальтовым раствором и посева трав.

          На перекрестках улиц и на въездах в кварталы укладываются переездные мостики или прокладываются водопропускные трубы.   

Общая протяженность проектируемой открытой водосточной сети на 

расчетный срок составит – 175000 п.м, в том числе на I очередь – 135000 п.м.

           С территории капитальной застройки отвод дождевых и талых вод запроектирован сетью закрытых водостоков. Плановое расположение проектируемых закрытых водостоков принято с условием, что длина свободного пробега по лотку улиц до первого водоприемного колодца не должна превышать при продольном уклоне 0,004-150 м, а при уклонах 0,005 и более-300 м (СНиП 2.07.01-89*).

          В результате произведенных расчетов средний диаметр закрытых водостоков равен-0,7 м; трубы для ливневой канализации принимаются полиэтиленовые. Глубина заложения водостоков должна быть не менее глубины промерзания, равной 1,8-2,0 м.

          Общая протяженность проектируемой закрытой водосточной сети на расчетный срок 22000 п.м., в том числе на I очередь 8000 п.м.
          Для ориентировочных расчетов расход дождевых вод определен по формуле (СН 496 – 77):     


[image: image1.wmf],

2

K

F

q

Q

УД

=

  где:


[image: image2.wmf]УД

q

 - удельный расход дождевых вод, л/с с 1га;


[image: image3.wmf]2

K

- коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора. 


[image: image4.wmf]3710

52

,

1

2441

1

=

´

´

=

Q

 л/с
           В качестве водоприемников водосточной сети, в соответствии с планировкой территории города, используется Куйбышевское водохранилище, куда направляется  сброс ливневых и дренажных вод с расчетным расходом дождевых вод Q=3710л/с.   
          В связи с возросшими требованиями к охране существующих  водоемов настоящим проектом предлагается схема очистки поверхностного стока (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.) в объеме не менее 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок промпредприятий со специфическим загрязнением с обязательным размещением локальных  очистных сооружений на их территории. Мощность очистных сооружений, а также расчеты по количеству и качеству образующихся поверхностных стоков определяются при более подробном изучении результатов анализов на последующих стадиях проектирования.

Концентрация изменений в дождевом стоке изменяется в процессе вы-

падения дождя. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взве-шенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя.

Проектом намечается на устьевых участках водостоков очистка первых 

наиболее загрязненных порций дождевых вод в резервуарах – отстойниках, оборудованных решетками и устройствами для сбора всплывающих нефтепродуктов. Перед резервуаром – отстойником устраивается колодец – делитель, направляющий первые, наиболее загрязненные порции стока в резервуар на очистку, а последующую условно – чистую часть стока в водоприемник. Поступление первых порций дождевого стока в резервуар – отстойник прекращается, когда вода, выпавшая в начале дождя в наиболее удаленных частях бассейна стока, стечет к расчетному створу, т.е. в момент достижения максимального расхода стока.
         Среднегодовые объемы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения 
[image: image5.wmf]Д

W

, м³ с 1га определены по формуле (СН 496-77)


[image: image6.wmf],

5

,

2

3

К

H

W

ж

Д

=

 где:


[image: image7.wmf]ж

H

- среднегодовое количество дождевых осадков, мм;


[image: image8.wmf]3

K

 - коэффициент, учитывающий объем дождевых вод, направляемых на очистные сооружения.

[image: image9.wmf]788

75

,

0

420

5

,

2

=

´

´

=

Д

W

 м³ с 1га.  
          Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистное сооружение 
[image: image10.wmf]T

W

, м³ с 1га, определяется по формуле:


[image: image11.wmf]4

8

K

H

W

E

T

l

=

, где:


[image: image12.wmf]l

E

H

- средний слой весеннего стока, мм;


[image: image13.wmf]4

K

 - коэффициент, учитывающий объем талых вод, направляемых на очистное сооружение.

[image: image14.wmf]692

3

.

0

288

8

=

´

´

=

T

W

 м³ с 1га. 
          Среднегодовое количество моечных вод, м³ с 1га, определяем по формуле:


[image: image15.wmf]M

M

W

W

¢

=

2

,

1

, где:  


[image: image16.wmf]M

W

¢

 - количество воды, л, затрачиваемой в год на поливку и мойку 1м ² дорог и тротуаров, для приближенных расчетов принимаем равным 

150-200 м³ с 1га в год.

[image: image17.wmf]240

200

2

,

1

=

´

=

M

W

 м³ с 1га.

          Ориентировочно из расчета приема наиболее загрязненной части поверхностного стока, которая образуется  в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий, в количестве 
[image: image18.wmf]11503

365

2441

1720

=

´

 м³ в сутки, намечаются резервуары – отстойники  в количестве 16 шт., емкость каждого составит 750 м³. 
          На последующих стадиях проектирования емкость резервуаров – отстойников на устьевых участках водостоков должна быть уточнена.

          Согласно инженерно – строительной характеристике территории грунтовые воды типа «верховодка» имеют место на отдельных участках плато. 

          Грунтовые воды приурочены к элювиально – делювиальным отложениям, в основном суглинкам. Источником питания грунтовых вод являются атмосферные воды. Учитывая высокое стояние и колебание уровня грунтовых вод, зависящих от наличия на небольшой глубине от поверхности водонепроницаемого пласта ( суглинок ) осушение городской территории намечается путем устройства дренажной городской сети, состоящей из сети всасывающих дрен и из сети коллекторов, отводящих собранную дренами воду в проектируемую закрытую водосточную сеть и к месту выпуска в ручей Ржавец.   

          Для дренажа применяются асбестоцементные трубы, средний диаметр труб -250 мм, укладываются с уклоном 0,003 и глубиной заложения на 0,5 м ниже заданной отметки осушения.

Ориентировочная площадь городской территории, осушаемой местным

дренажом, для ограждения отдельных зданий и кварталов от доступа грунтовых вод в подвальные этажи, составляет 87.0 га, в том числе на I очередь –15.0 га.

Размеры дренируемых площадей требуют уточнения на последующих 

стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических изысканий.

Между улицей К.Маркса и улицей Ленина протекал ручей Чистополка, 

который был заключен в трубу с устройством сопутствующего дренажа, а русло ручья засыпано. В настоящее время в связи с новым строительством дренажная сеть была нарушена и вышла из строя, что повлекло за собой избыточное увлажнение участка городской территории.

Настоящим проектом намечается устройство дренажно – ливневого 

коллектора по трассе ручья. Дренажные воды поступают в коллектор через верхнюю половину стыка труб, которая не заделывается наглухо, а прокладывается фильтрующим материалом. Дренажно – ливневой коллектор подлежит укладке в траншеи, заполняемые местным фильтрующим материалом, устройством обратного фильтра в местах стыков труб. 

Протяженность дренажно – ливневого коллектора составляет 1000 п.м.

Благоустройство оврагов.

          Большая часть территории города расчленена глубоководными оврагами с развитой сетью отвершков. Овраги вытянуты в северном и северо – восточном направлении. Длина их в районе города составляет 25–6000 м, а глубина 2-20 м, длина отвершков 25-1800 м, глубина 2-15 м. Склоны оврагов в основном крутые, не редко обрывистые, сложены супесями и суглинками. На склонах оврагов Берняжка, Малая Берняжка и Ржавец, наблюдаются оползни и осыпи. Все овраги растущие. Рост оврагов в настоящее время происходит главным образом за счет боковой эрозии. Развитию овражной эрозии способствуют отсутствие организованного поверхностного стока и наличие легко размываемых грунтов. 

          Территория оврагов настоящим проектом под застройку не используется. В существующей застройке на оползневых участках предусматривается выморачивание застройки с последующим укреплением территории оврагов. Возможное проектирование жилой застройки на отдельных участках территории вдоль оврагов, учитывая осыпание откосов и проектируемое уполаживание их, ведется с отступом от бровки на 30-60 м. 

          Проектом предлагается использовать овраги под разбивку по их склонам парков и фруктовых садов.

Небольшая часть оврага Данауровский, а также часть его отвершков и 

отвершков оврага Ржавец, попадающая в зону проектируемой жилой или  общественной застройки предполагается использовать под внутри микрорайон-ную зелень с полной или частичной засыпкой излишками котлованной земли и от планировки откосов.

Ориентировочный объем земляных работ по подсыпке составляет 

450тыс.м3, в том числе на I очередь 125 тыс.м3.

          Главным мероприятием в борьбе с овражной эрозией является тщательная организация поверхностного стока в зоне территории оврагов.

          На приовражных полосах при проведении работ по вертикальной планировке следует создавать уклоны поверхности от бровок оврага.

В оврагах Берняжка и Ржавец грунтовые воды выходят на поверхность 

в виде источников. Настоящим проектом предусматривается каптаж существующих родников.

Предлагаемая схема водоотвода на приовражной территории решена из 

условия отрегулирования поверхностного стока и обеспечения сброса воды по специальным водоотводным устройствам. Так же следует укрепить склоны оврагов зелеными насаждениями, так как даже при надежном закреплении дна оврагов оголенные и крутые откосы его подвержены процессам выветривания и осыпания. Основным методом укрепления поверхности откосов оврагов предлагаются зеленые насаждения.

Травяной покров, кустарники и древесные насаждения эффективны на откосах с крутизной не более 30 - 40(. На склонах крутизной до 35( возможна посадка  плодовых садов, с обязательным устройством террас и насыпных откосов, засеянных травами. Излишки грунта от планировки склонов, в целях сокращения стоимости земляных работ, предполагается размещать в овраге путем организации местных подсыпок.

          Для предотвращения дальнейшего размыва откосов и дна оврагов, особенно при дождях и весной паводковыми водами, на руслах водотоков проектируется устройство запруд. (см. раздел « Мероприятие по обводнению на территории г. Чистополя »). 

          В благоустройство оврагов предлагается включить устройство организованного перехода через овраг и установку лестницы на склоне оврага.

          Ориентировочная площадь благоустройства территории оврагов, на которой проектом предлагается проведение работ по укреплению склонов, на расчетный срок составляет 74га, из них на I очередь 24 га.

Мероприятия по обводнению на территории г.Чистополя.

Постоянные и временные водотоки, протекающие по тальвегам оврагов 

Берняжка, Малая Берняжка, Ржавец в настоящее время загрязнены, мелководны, находятся в неудовлетворительном состоянии и без проведения работ по расчистке и дноуглублению не могут служить водоприемниками проектируемой водосточной сети. 

Объемы работ по регулированию водотоков определяются исходя из

 пропуска максимального расхода. За расчетный расход на участках регулирования ручьев Берняжка и Ржавец принимается ливневой летне–осенний расход 2% обеспеченности.

          Размеры поперечного сечения в пределах регулирования русла для пропуска расчетных расходов приняты:

- по р.Берняжка и Малая Берняжка ширина по дну 1,0 м, глубина 0,8 – 1,0 м, заложение откосов 1:1,5;

· по р.Ржавец ширина по дну 2,0 м, глубина 0,8 – 1,5 м, заложение откосов 1:2.

          С целью уменьшения скорости воды и предотвращения размыва откосов и дна в верховьях оврагов, предусматривается уполаживание уклонов русла ручьев Берняжка, Малая Берняжка и Ржавец с созданием запруд, расположенных на расстоянии 90 – 100 м. Запруды высотой до 1 м выполняются из местных материалов. Скорости течения на регулируемом участке при этом будут меньше размываемых.

          С целью предотвращения размыва русла ручьев Берняжка, Малая Берняжка и Ржавец в нижней части оврагов проектом намечается крепление дна и откосов бетонными плитами:

По ручью Ржавец - от ул. Маринина до устья на протяжении 2400 п.м;

По ручью Берняжка – от ул. Молодежная до ул. Толстого на протяжении 1900п.м.   

По ручью Малая Берняжка – от ул. Мазита Гафури до ул. Толстого на протяжении 1300 п.м.

Настоящим проектом намечается устройство искусственного пруда в 

устье реки Берняжка путем подпора, создаваемого плотиной, совмещенной с автодорогой по ул. Бутлерова. 

         Сток поверхностных загрязненных вод в искусственный водоем должен быть исключен путем вертикальной планировки прилегающей к водоему

 территории и устройства обгонного водостока.

Перед затоплением водоема необходимо очистить его ложе и борта от 

деревьев и кустарников. Глубина пруда в летний период должна быть не менее 2 м. Откосам пруда необходимо придать крутизну уклонов не более 1:2. В весенне – летний период должен быть обеспечен 3х – 4х кратный обмен воды.

Земляная плотина отсыпается из местных материалов. Средняя высота 

плотины 5 м. Плотина земляная оборудованная водосбросными устройствами для пропуска воды в период больших дождей и таяния снегов, а также для спуска воды при очистке пруда. В основании низового откоса плотины необходимо устройство дренажной призмы.

          Ориентировочный объем земляных работ по расчистке и дноуглублению проектируемого пруда предполагается на площади 1,1 га. 

          В проектируемой лесопарковой зоне предлагается организовать систему небольших бассейнов с фонтанами. Ориентировочная площадь бассейнов составит 0.6 га.

Благоустройство оползневых склонов.

Большая часть территории г. Чистополя находится в пределах 

Прикамского плато, на склонах которого имеют место оползневые явления. Часто нарушены оползнями и осыпями склоны оврагов Берняжка, Малая Берняжка и Ржавец, а также на береговом склоне Куйбышевского водохранилища развиты древние и современные оползни в виде террас с обратными уклонами и заболоченностями в тепловой части, оползневых массивов и бугров. Оползни являются крайне неблагоприятным природным условием для планировки, застройки и благоустройства города и приводят к необходимости выполнения значительных по своему объему и сложности работ по инженерной подготовке.  

          В качестве основных противооползневых мероприятий предусматриваются:

· организация стока поверхностных вод в зоне оползней и прилегающей к ней городской территории, осуществляемая в устройстве нагорных канав на расстоянии 6-10 м от откоса для перехвата этих вод, а также по  придорожным кюветам или перехватывающим лоткам проезжих частей существующих городских улиц в районе оползней с выпуском их по лоткам в водоем, минуя оползневой склон;

· дренирование подземных вод путем сооружения головного дренажа, перехватывающего поток подземных вод выше оползневого откоса;

· ограждение берегового откоса и защита его от подмыва и размыва проточными водами реки, применяя одерновку откоса в границах  территории лесопарковой зоны и сооружение бетонных и железобетонных подпорных стенок, с устройством парапета или ограждающей решетки на участках промышленных предприятий;

· уполаживание откосов;

· зеленые насаждения по верху откоса и на оползневом склоне, представленные посадкой древесно – кустарниковой растительностью, осуществляемой таким образом, чтобы в зимнее время они не задерживали выпадающий снег, позволяя ему смещаться вниз по склону.            

          Ориентировочная площадь территории благоустраиваемого  оползневого склона составит 205,0 га, в том числе на I очередь 20 га. 

Устройство набережной Куйбышевского водохранилмща (организация пляжа).

          Город Чистополь расположен на высокой надпойменной террасе

левобережья Куйбышевского водожранилища. Уклоны поверхности берегового склона изменяются от 1,5 до 20% и более. Склон на участке от Крутой Горы до устья оврага Берняжка неустойчивый, оползневой, а далее до устья оврага Ржавец склон более устойчив. На отдельных участках происходит переработка берегового склона под действием Куйбышевского водохранилища.

Для предохранения городской территории от затоплений и для защиты 

берегового склона от разрушения, необходимо укрепление берегов, что обеспечит устойчивость откосов и неразмываемость их поверхностными водами и подмывом.

Проектируемая набережная Куйбышевского водохранилища в границе 

г. Чистополя подразделена по своему назначению на:

· набережная, предназначенная для места отдыха, прогулок и водно – спортивных сооружений;

· набережная, служащая для транспортных и хозяйственных 

устройств (существующая промышленная зона ).

          С учетом архитектурных требований укрепление берега осуществляется в вариантах укрепления откосных поверхностей или строительства подпорных стенок.

          Неустойчивый, оползневой склон укрепляется присыпкой растительного грунта, одерновкой, посадкой кустарников и деревьев. Ориентировочная протяженность этого участка набережной составляет 2 км. 

          Участок набережной, предназначенный для прогулок укрепляется посевом трав и намывом песка. 

        Ориентировочная протяженность участка набережной составляет 2,8 км.

          Набережная, занятая промышленной зоной и причалами, предназначенными для пассажирских и грузовых судов, укрепляются бетонными плитами.   

Ориентировочная протяженность участка набережной составляет 3,8 км.

           Конструктивные решения по берегоукреплению могут быть даны после проведения наблюдений за процессами по переработке береговой полосы, ледовым режимом и скоростями течения в Куйбышевском водохранилище.  

          На расчетный срок предусмотрена организация городской пляжной зоны, осуществляемая в проектируемой лесопарковой зоне на береговой полосе и за расчетный срок проектом предлагается расширить зону отдыха населения и гостей города устройством намывных островов, где предполагается разместить торгово – развлекательный комплекс и пляж. 

           В состав мероприятий по благоустройству пляжа входит расчистка береговой полосы и акватории, прилегающей к пляжу, от растительности. 

           Принимая площадь пляжа на одного человека 5 м2, число единовременных посетителей пляжа с учетом коэффициента одновременной загрузки 0,2 и при количестве населения на расчетный срок 82000 человек, площадь  проектируемого пляжа составит: 


[image: image19.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]      
[image: image21.wmf]2

82000

2

,

0

*

5

*

82000

м

зоны

пляжной

S

=

=


Принимая ширину пляжной полосы 30 м определяем протяженность 

пляжа:                              
[image: image22.wmf]м

п

пляжа

L

.

2735

30

82000

=

=


Подводную часть принимаем шириной 20 м и ее площадь составит:


[image: image23.wmf]2

54700

20

*

2735

.

м

части

подв

S

=

=


Общая площадь благоустроенной территории пляжа составит: 


[image: image24.wmf]га

м

общая

S

7

,

13

2

136700

54700

82000

=

=

+

=


          При организации пляжа необходимо произвести работы по вертикальной планировке  и песчаной подсыпке по всей территории пляжа.

          Ориентировочно площадь территории намывных островов за расчетный срок составит 145 га, на расчетный срок площадь участка пляжной полосы составит 8,2 га, в том числе на I очередь 2,6 га.    
Ориентировочные объемы работ по благоустройству территорий.       

№№

п/п
Наименование работ
Ед. изм.


Количество




I очередь
Расчетный срок

1
2
3
4
5

1.
Защита от затопления территории города и мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.


а)Устройство водосточной сети открытого типа;


км
135
40


б) устройство водосточной сети закрытого типа;


км
8
14


в) дренирование территории закрытой сетью при обеспечении нормы осушения 2-3 м; 


га
72
15


г) устройство дренажно – ливневого коллектора глубиной 3 м;  


км
1
-


д) устройство резервуаров отстойников.


Объ-ект
11
5

2.
Благоустройство оврагов.


а) Благоустройство, озеленение оврагов с закреплением дна и вершин; 


га
24
74


б) частичная ликвидация оврагов с закреплением дна и вершин;


м3
125
325


в) ликвидация глубинных промоин.


га
15
-

3.
Мероприятия по обводнению на территории г.Чистополя.


а) Устройство водоема;


га
-


2.8








б) реконструкция существующих водоемов;


га


1.1
1.9


в) регулирование русел ручьев;


км
3.4
6.4


г) устройство запруд в тальвегах оврагов.


п.м
-
1500

4.
Благоустройство оползневого склона Куйбышевского водохранилища.


Защитные противооползневые мероприятия. 
га
20
185

5.
Устройство набережной Куйбышевского водохранилища 

(организация пляжа).


а) Укрепление присыпкой растительного грунта, одерновкой, посадкой кустарников и деревьев; 
км
-
2


б) укрепляение посевом трав и намывом песка; 


км
1.о
2.8


в) укрепление бетонными плитами;


км
-
3.8


г) устройство пляжа ( намыв песка, расчистка и планировка пляжной полосы);


км
-
2.7


д) устройство намывных островов.


га
-
145

Ориентировочная стоимость мероприятий по благоустройству территорий.



№№ п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Стоимость I очереди строительства в базисных ценах 1991 г.




Стоимость единицы тыс.руб.
Количество


Общая тыс. руб.

1. 
Защита от затопления территории города и мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.


а) устройство водосточной сети открытого типа;


км
7
135
945.0


б) устройство водосточной сети закрытого типа;


км
110
8
880.0


в) дренирование территории закрытой сетью при обеспечении нормы осушения 2-3 м; 


га
4
72
288.0


г)устройство дренажно – ливневого коллектора глубиной 3 м;  


км
47
1
47.0


д) устройство резервуа-ров - отстойников.


объ-ект
16


11
176.0


Итого:



2336.0

2.
Благоустройство оврагов.


а) благоустройство, озеленение оврагов с закреплением дна и вершин; 


га
16
24
384.0


б) ликвидация глубинных промоин


га
4.7
15
70.5


Итого:



454.5

3.
Мероприятия по обводнению на территории г.Чистополя


б) реконструкция существующих водоемов;


га


9.5
1.1
10.5


в) регулирование русел ручьев.


км
11
3.4
37.5


Итого:



48.0

4.
Благоустройство оползневого склона Куйбышевского водохранилища


Защитные противооползневые мероприятия 


км
1100
2о
22000


Итого:



22000.0

5.
Устройство набережной Куйбышевского водохранилища 

(организация пляжа).


а) укрепление посевом трав и намывом песка 


га
31.4
2.6
82.0


б) устройство пляжа 

( намыв песка, расчистка и планировка пляжной полосы).


га
47.1
3.15
148.0


Итого:



230.0


Всего:





25068.5

1
154

_1213768861.unknown

_1213771939.unknown

_1214658167.unknown

_1214659251.unknown

_1214659559.unknown

_1214714306.unknown

_1214658861.unknown

_1213772466.unknown

_1213772829.unknown

_1213772067.unknown

_1213771777.unknown

_1213771835.unknown

_1213771658.unknown

_1139139609.unknown

_1213767955.unknown

_1213768419.unknown

_1213768751.unknown

_1213768064.unknown

_1139139787.unknown

_1213767010.unknown

_1139139713.unknown

_1138619964.unknown

_1139139336.unknown

_1138619950.unknown

