	
	Приложение №4




Перечень
муниципального имущества
	№п/п
	Наименование и характеристика объекта (этажность, материал постройки и пр.)
	
	площадь
	Год ввода (приобретения)
	Первоначально- восстановительная         стоимость  тыс. руб.
	Износ
	Остаточная   стоимость тыс. руб.

	 
	
	 
	 
	 
	 
	%
	руб.
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Здание котельной,

2-этажное, кирпичное 
	1
	253,1
	1985
	4004,8
	50
	2051300
	1953,5

	2. 
	Насос К-20-30
	1
	
	1999
	13,7
	100
	13700
	0

	3. 
	Насос К-80-50-200
	1
	
	1999
	26,2
	100
	26200
	0

	4. 
	Насос К-60-30
	1
	
	2006
	22,6
	100
	22600
	0

	5. 
	Фильтры химводоочистки
	2
	
	2006
	7,5
	100
	7500
	0

	6. 
	Солерастворитель
	1
	
	2006
	2,3
	100
	2300
	0

	7. 
	Задвижки д/150
	3
	
	2006
	9,4
	100
	9400
	0

	8. 
	Задвижка стальная газовая ДУ-100
	1
	
	2006
	6,2
	100
	6200
	0

	9. 
	Счетчик газовый СГ 16М-400-С2
	1
	
	2006
	58,5
	50
	29200
	29,3

	10. 
	Манометр НМП-52-М2
	1
	
	2006
	4,1
	100
	4100
	0

	11. 
	Датчик давления

 «Зонд-10АД»
	1
	
	2006
	8,2
	100
	8200
	0

	12. 
	Датчик температуры 

ТПТ-6-3
	1
	
	2006
	4,2
	20
	1100
	3,1

	13. 
	Вычислитель «Сириус»
	1
	
	2006
	34,6
	50
	17200
	17,4

	14. 
	Термометр ТБ-1
	1
	
	2006
	3,9
	100
	3900
	0

	15. 
	Преобразователь разности давления ДНМП-100
	2
	
	2006
	8,00
	100
	8000
	0

	16. 
	Фильтр фланцевый газовый ФН-4-1
	1
	
	2006
	7,5
	100
	7500
	0

	17. 
	Котел НР-18
	1
	
	1980
	45,9
	100
	45900
	0

	18. 
	Котел НР-18
	6
	
	1995
	19,5
	100
	19500
	0

	19. 
	Котел НР-18
	6
	
	1991
	10,5
	100
	10500
	0

	20. 
	Котел НР-18
	3
	
	1999
	107,7
	100
	107700
	0

	21. 
	Насос К-65-60-18
	1
	
	1999
	7,7
	100
	7700
	0

	22. 
	Насос К-150-125-315
	1
	
	1999
	103,3
	100
	103300
	0

	23. 
	Сигнализатор 
	1
	
	2001
	12,6
	53
	12600
	0

	24. 
	Водонагреватель
	3
	
	1998
	89,4
	100
	89400
	0

	25. 
	Насос К-20-30
	2
	
	2004
	21,4
	100
	21400
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	


Приложение №1


                                   к постановлению


Чистопольского городского Исполнительного комитета


 от  _____________ № ________











